| 序号： | 产品名称 | 要求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵用肠内营养输注管 | 通用 |  |
| 2 | 经鼻胃养管 | CH/R8,120cm |  |
| 3 | 经鼻胃养管 | CH/R12,120cm |  |
| 4 | 经鼻胃养管 | CH/R15,100cm |  |
| 5 | 医用缝合针 | 一支装组合针（大，中，小），参考规格TJ－1－9241 |  |
| 6 | 玻璃体温计 | 三角型棒式（口腔） |  |
| 7 | 紫外线灯管 | 功率≥30W，照射强度≥90μW/CM2 |  |
| 8 | 氯己定溶液 | 不含酒精，用于皮肤及黏膜清毒、口腔护理 |  |